## Sheet1
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表
项目 基本 情况 | 立项批复项目名称 |  | 高陂公交枢纽站项目 | [5 empty] | 立项批复文号
| 项目单位 |  | 龙岩市公共交通有限公司 | [5 empty] | 项目主管部门
选用 定价 情况 | 序号 | 材料名称 | 项目单位意见 | [5 empty] | 项目主管部门审查意见
|  |  | 主要规格参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 技术性、必要性、 经济性分析 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
| 1 | 15*36*99cm花岗岩路沿石 |  | 535.02 | m | 81.261 | 43476.2602 | 按新罗区7月信息价折算 |  |  |  |  | 不含税单价
| 2 | 杉木桩 | 长1.8m，直径60-80mm | 261 | 根 | 5.6 | 1461.6 | 参东山湿地公园一期CD地块 |  |  |  |  | 不含税单价
| 3 | 铝扣板 | 300*300 | 229.948 | m2 | 77.62 | 17848.5638 | 参考新罗区7月信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 4 | 防水型复合板材 |  | 157.612 | m2 | 36.24 | 5711.8589 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 5 | 钢木门 |  | 136.797 | m2 | 650 | 88918.05 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 6 | 铝合金卷帘门 |  | 64 | m2 | 136.04 | 8706.56 | 按新罗区7月信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 7 | 水性防霉涂料 |  | 107.97 | kg | 15.42 | 1664.8974 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 8 | 1.5厚CPS-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材 |  | 1553.018 | m2 | 20.52 | 31867.9294 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 9 | 高聚物改性沥青自粘卷材 | 3mm | 2972.523 | m2 | 27.14 | 80674.2742 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 10 | 水泥基渗透结晶防水涂料 |  | 4091.098 | kg | 7.56 | 30928.7009 | 按新罗区7月信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 11 | JS防水涂料 |  | 5709.899 | kg | 4.84 | 27635.9112 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 12 | 聚氨酯防水涂料 |  | 3714.353 | kg | 9.25 | 34357.7652 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 13 | 挤塑板 | 43.75厚 | 1385.654 | m2 | 22 | 30484.388 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 14 | HZ无机活性墙体隔热保温砂浆 |  | 19.259 | m3 | 1145.602 | 22063.1489 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 15 | 玻化砖 | 800*800 | 1947.207 | m2 | 70.8 | 137862.2556 | 参厦门信息价结合市场价格及参市财审工作意见 |  |  |  |  | 不含税单价
| 16 | 玻璃纤维网格布 |  | 1407.181 | m2 | 2.61 | 3672.7424 | 参考新罗区7月信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 17 | 镀锌角钢 |  | 1660.41 | kg | 6.35 | 10543.6035 | 参考2021年7月份市场价格 |  |  |  |  | 不含税单价
| 18 | 不锈钢板（201） | δ1.0 | 41.442 | m2 | 86.35 | 3578.5167 | 参考2021年8月份市场价格 |  |  |  |  | 不含税单价
| 19 | 土工布 |  | 368.906 | m2 | 3.2 | 1180.4992 | 参东山湿地公园一期CD地块 |  |  |  |  | 不含税单价
| 20 | 加固锚栓 |  | 1936.88 | 个 | 2.35 | 4551.668 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 21 | 拉杆螺栓 |  | 2427.621 | kg | 7.61 | 18474.1958 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 22 | 低合金钢焊条 | E43系列 | 740.5812 | kg | 12.57 | 9309.1057 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 23 | 陶砂 |  | 18.964 | m3 | 576 | 10923.2625 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 24 | 卵石 |  | 79.9068 | m3 | 75.43 | 6027.3668 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 25 | 淤泥陶粒 | 密度等级≥500kg/m3 | 30.9541 | m3 | 309.73 | 9587.425 | 参考2021年厦门信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 26 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | 222699.3275 | kg | 0.18 | 40085.879 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 27 | 防盗门 |  | 136.7971 | m2 | 584 | 79889.4865 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 28 | 乳液型涂料 |  | 4266.5132 | kg | 9.58 | 40873.1965 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 29 | 腻子粉 | 内墙用 | 22351.6707 | kg | 0.68 | 15199.1361 | 按长汀7月信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 30 | 聚氨酯发泡密封胶 |  | 1016.3138 | 支 | 7.08 | 7195.5019 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 31 | 嵌缝料 |  | 1128.9661 | kg | 5.83 | 6581.8725 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 32 | 汽油 | 90# | 822.4771 | kg | 8.64 | 7106.2022 | 按新罗区7月信息价中92# |  |  |  |  | 不含税单价
| 33 | 增稠剂 | 10万粘度 | 368.8803 | kg | 17 | 6270.9657 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 34 | 专用减水剂（清水、自密实、轻骨料混凝土） | HWR-S | 1229.6011 | kg | 5.1 | 6270.9657 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 35 | 粉状型建筑胶粘剂 |  | 7616.7602 | kg | 1.58 | 12034.4811 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 36 | 硬聚氯乙烯管 | Φ15 | 2100.0526 | m | 2.59 | 5439.1362 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 37 | 肥料 |  | 32062.4365 | kg | 0.44 | 14107.4721 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 38 | 管桩桩尖 |  | 149 | 个 | 268.14 | 39952.86 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 39 | 固定底座 |  | 5904.3865 | 个.月 | 0.51 | 3011.2371 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 40 | 可调托座 |  | 6070.9724 | 个.月 | 0.92 | 5585.2946 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 41 | 木脚手板 | 500 | 2.0619 | m3 | 2113 | 4356.7102 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 42 | 水泥稳定粒料（商品砼） | 水泥用量 5% | 604.2857 | m3 | 224.83 | 135861.5609 | 按新罗区8月信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 43 | 静力压桩机(液压) | 压力4000kN | 17.9123 | 台班 | 3359.31 | 60173.0105 | 按17定额基价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 44 | 百米钻机 | XY-100 | 20.8448 | 台班 | 262.2 | 5465.4934 | 按17定额基价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 45 | 防火阀 | 70℃ 500*320 | 2 | 个 | 256.6 | 513.2 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 46 | 防火阀 | 70℃ 200*200 | 2 | 个 | 156 | 312 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 47 | 电动防火百叶进风口 | FHFK-2 1000*1500 | 1 | 个 | 531 | 531 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 48 | 防雨百叶 | 200*200 | 2 | 个 | 17.5 | 35 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 49 | 防雨百叶 | 300*300 | 2 | 个 | 34 | 68 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 50 | 防雨百叶 | 250*250 | 6 | 个 | 25 | 150 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 51 | 单层百叶风口 | 500*270 | 3 | 个 | 35 | 105 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 52 | 成品止水节预埋件 | DN100 | 26 | 个 | 5 | 130 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 53 | 成品止水节预埋件 | DN75 | 46 | 个 | 4.5 | 207 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 54 | 真空破坏器 | DN32 | 1 | 个 | 65 | 65 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 55 | 钢丝网骨架聚乙烯复合管 | DN400 | 16 | m | 466 | 7456 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 56 | 不锈钢地漏 | DN50 | 26 | 个 | 33 | 858 | [5 empty] | 不含税单价
| 57 | 网框地漏 | DN80 | 4 | 个 | 55 | 220 | [5 empty] | 不含税单价
| 58 | 柔性铸铁管 | DN100 | 28 | m | 58.35 | 1633.8 | 厦门信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 59 | 承插铸铁排水管 | DN75 | 89 | m | 43.14 | 3839.46 | 厦门信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 60 | 消声止回阀 | DN50 | 2 | 个 | 206.42 | 412.84 | 厦门信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 61 | 消声止回阀 | DN65 | 4 | 个 | 270.81 | 1083.24 | 厦门信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 62 | 消声止回阀 | DN100 | 4 | 个 | 464.93 | 1859.72 | 厦门信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 63 | 塑料检查井 | Φ315 | 21 | 套 | 981.42 | 20609.82 | 厦门信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 64 | 塑料检查井 | Φ400 | 1 | 套 | 1667.26 | 1667.26 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 65 | 塑料检查井 | Φ500 | 1 | 套 | 2084.07 | 2084.07 | 厦门信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 66 | 集水井铸铁井盖 | 300*500 | 2 | 套 | 184.07 | 368.14 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 67 | 橡胶软接头 | DN50 | 2 | 个 | 63.44 | 126.88 | 厦门信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 68 | 橡胶软接头 | DN65 | 4 | 个 | 73.86 | 295.44 | 厦门信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 69 | 橡胶软接头 | DN100 | 4 | 个 | 92.8 | 371.2 | 厦门信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 70 | 橡胶软接头 | DN150 | 2 | 个 | 164.76 | 329.52 | 厦门信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 71 | 螺纹水表 | DN20 | 2 | 个 | 38.94 | 77.88 | 厦门信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 72 | 螺纹水表 | DN32 | 1 | 个 | 86.64 | 86.64 | 厦门信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 73 | 螺纹水表 | DN40 | 2 | 个 | 118.76 | 237.52 | 厦门信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 74 | 法兰水表 | DN65 | 1 | 个 | 249.23 | 249.23 | 厦门信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 75 | 法兰水表 | DN150 | 1 | 个 | 562.65 | 562.65 | 厦门信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 76 | 水锤消除器 | DN100 | 1 | 个 | 870 | 870 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 77 | 可调式减压阀 | DN20 | 5 | 个 | 154 | 770 | 厦门信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 78 | 可调式减压阀 | DN25 | 1 | 个 | 184 | 184 | 厦门信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 79 | 可调式减压阀 | DN32 | 2 | 个 | 372 | 744 | 厦门信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 80 | 可调式减压阀 | DN65 | 1 | 个 | 859 | 859 | 厦门信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 81 | 活塞式液压水位控制阀 | DN100 | 1 | 个 | 888 | 888 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 82 | 活塞式液压水位控制阀 | DN50 | 1 | 个 | 548 | 548 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 83 | 防止旋流器 | DN100 | 1 | 个 | 250 | 250 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 84 | 流量开关 | DN100 | 1 | 个 | 680 | 680 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 85 | 阀门箱 |  | 1 | 个 | 80 | 80 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 86 | 液位计 | DN25 | 2 | 个 | 265.49 | 530.98 | 厦门2020下半年期刊 |  |  |  |  | 不含税单价
| 87 | 液位信号装置压力开关 |  | 1 | 套 | 412 | 412 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 88 | 流量测试装置 | DN65 | 1 | 套 | 320 | 320 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 89 | 缓闭止回阀 | DN100 | 1 | 个 | 273.36 | 273.36 | 龙岩新罗 |  |  |  |  | 不含税单价
| 90 | 自动排气阀（全铜） | DN15 | 15 | 个 | 33.85 | 507.75 | 厦门2020下半年期刊 |  |  |  |  | 不含税单价
| 91 | 自动排气阀（全铜） | DN25 | 2 | 个 | 47.48 | 94.96 | 厦门2020下半年期刊 |  |  |  |  | 不含税单价
| 92 | 双壁波纹排水管 | DN200 | 84 | m | 25.75 | 2163 | 龙岩新罗 |  |  |  |  | 不含税单价
| 93 | 87普通雨水斗 | DN100 | 26 | 套 | 85 | 2210 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 94 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJY-5*4 | 21 | m | 18.97 | 398.37 | 龙岩新罗信息价+厦门换算系数 |  |  |  |  | 不含税单价
| 95 | 应急吸顶灯 | 20W,LED光源，自带蓄电池，应急时间>180min | 3 | 套 | 98 | 294 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 96 | 汇聚层交换机 | 12个千兆光口，8个千兆电口，4个千兆光电复用端口，三层管理型交换机／交换容量256Gbps／包转发率35.7Mpps | 2 | 台 | 3525 | 7050 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 97 | 光模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km | 4 | 个 | 169.2 | 676.8 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 98 | 光纤终端盒 | 8芯 | 6 | 个 | 57.52 | 345.12 | 厦门信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 99 | 光纤配线架 | 24芯配线架 | 1 | 架 | 100 | 100 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 100 | 电缆保护管 | MPP150（8mm） | 370 | m | 47.85 | 17704.5 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 101 | 电缆保护管 | MPP100（8mm） | 324 | m | 33.6 | 10886.4 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 102 | 电缆保护管 | MPP65（2.5mm） | 300 | m | 8 | 2400 | 参考龙岩市财政投资评审工作意见 |  |  |  |  | 不含税单价
| 103 | 电缆保护管 | MPP50（2.5mm） | 196 | m | 6.5 | 1274 | 参考龙岩市财政投资评审工作意见 |  |  |  |  | 不含税单价
| 104 | 电缆保护管 | C-PVC32（2.5mm） | 191 | m | 3.8 | 725.8 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 105 | 波纹管敷设 | SG100 | 8.72 | m | 46.5 | 405.48 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标）
| 106 | 综合楼配电箱 | AR2 | 2 | 个 | 374 | 748 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 107 | 配电箱 | YJ-ALZ | 1 | 个 | 2660 | 2660 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 108 | 景观配电箱（含浪涌保护器） | KX1 | 1 | 个 | 4760 | 4760 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 109 | 夜景配电箱 | YJ-AL-WX | 1 | 个 | 4300 | 4300 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 110 | 夜景配电箱 | YJ-AL-zh | 1 | 个 | 4300 | 4300 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 111 | 草坪灯(防护等级IP65) | 220V,10W H=0.6m | 16 | 盏 | 168.14 | 2690.24 | 厦门信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 112 | 6芯光缆 |  | 182 | m | 3.1 | 564.2 | 厦门信息价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 113 | HDMI高清视频线 | 15m | 1 | 条 | 180 | 180 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 114 | 暗装电视箱 | （空箱）650*850*150 | 2 | 个 | 100 | 200 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 115 | 有线电视层配线箱(架 | （空箱）200*150*120、 | 2 | 个 | 60 | 120 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 116 | 开关电源箱（不锈钢材质,IP54） | 户外防雨型300*400mm | 15 | 个 | 120 | 1800 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 117 | 夜景远程控制主机（时间控制器） |  | 2 | 个 | 8000 | 16000 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 118 | 大功率开关电源（摄像机电源） | 24V2A | 6 | 台 | 48 | 288 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 119 | 大功率开关电源（摄像机电源） | 12V20A | 1 | 台 | 105 | 105 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 120 | 大功率开关电源（摄像机电源） | 12V10A | 2 | 台 | 55 | 110 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 121 | 室外监控电源箱 | 300mm*200mm*100mm | 15 | 台 | 105 | 1575 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 122 | 驱动电源 | AC220V~DC24V 400W | 26 | 台 | 135 | 3510 | 参考2021年6月份公交北翼综合场站工程（已招标） |  |  |  |  | 不含税单价
| 123 | 机柜 | 24U | 7 | 台 | 650 | 4550 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 124 | 视频监控管理计算机 |  | 1 | 台 | 4000 | 4000 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 125 | 双防区张力围栏主机 |  | 2 | 套 | 1500 | 3000 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 126 | 高压避雷器 |  | 4 | 个 | 115 | 460 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 127 | 防水旋转警灯 |  | 4 | 套 | 45 | 180 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 128 | 紧急按钮 |  | 1 | 个 | 35 | 35 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
| 129 | 网络防雷器 | 三合一网络防雷器 | 31 | 台 | 105 | 3255 | 询价 |  |  |  |  | 不含税单价
130
131
| 合计 | [5 empty] | 1297552.4814
专家签字
签署意见 |  |  | （内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日 | [5 empty] | （内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日
注：不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。