## 材料价格表 (单项材料价格超过20万)
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表 （单项材料总价超过20万且占单位工程投资1%以上）
项目 基本 情况 | 立项批复项目名称 |  | 高陂公交枢纽站配电工程 | [5 empty] | 立项批复文号
| 项目单位 |  | 龙岩市公共交通有限公司 | [5 empty] | 项目主管部门
选用 定价 情况 | 序号 | 材料名称 | 项目单位意见 | [5 empty] | 项目主管部门审查意见
|  |  | 主要规格参数、建议品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 技术性、必要性、 经济性分析 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
| 1 | 240KW一体式直流充电机1机2充，输出电压：200V-750V；输出最大电流：450A，含自动计费模块（含安装、调试费） |  | 台 | 5 | 99216 | 496080 | 1、深圳市科华恒盛科技有限公司18938949977；2、福建特亨新能源有限公司18859166975；3、万邦数字能源股份有限公司18759096925。详见厂家报价书
| 2 | 室内铜芯电力电缆敷设 | (ZC-YJV22-0.6/1kV-4*240+1*120mm2) | m | 352.97 | 765.84 | 270318.5448 | 1、上海起帆电缆股份有限公司13959026088；2、江苏万德力电缆有限公司13706951227；3、广东科兴宇电缆实业有限公司13860222287
| 合计 | [5 empty] | 766398.5448
专家签署意见
签署意见 |  |  | （内容可另附页） 单位负责人： （签字、加盖单位公章） 年 月 日 | [5 empty] | （内容可另附页） 单位负责人： （签字、加盖单位公章） 年 月 日
注：不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。